PROJEKTOWANE OBIEKTY W GRANICACH OPRACOWANIA

| - BUDYNEK BURSY – O4 szacunkowa powierzchnia całkowita ca 550 m2 / szacunkowa kubatura 2200 m3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa pomieszczenia | ilość pomieszczeń | przewidywana stała ilość osób w pomieszczeniu pożądana powierzchnia | wymagania funkcjonalno-użytkowe | pożądane instalacje |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | PORTIERNIA | 1 | 1 osoba pow. wg normatywów | - część służbowa (biurko + krzesło obrotowe, gablota wisząca na klucze, szafa ubraniowa, szafa na akta, szafka-apteczka medyczna) - aneks socjalny (zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, umywalka, kuchenna szafka stojąca i wisząca, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa) - część sanitarna (wc + umywalka + prysznic) - magazynek podręczny i część techniczna systemu monitoringu (ca 4 m2) | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja kontroli dostępu do budynku (np. zamek kodowy, karta z indywidualnym kodem osoby uprawnionej itp.) - instalacja telefoniczna / internet - instalacja RTV - centrum monitoringu wewnątrz-obiektowego i zewnętrznego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja radiowęzła - instalacje wod-kan - wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 2. | HALL WEJŚCIOWY / POCZEKALNIA DLA GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH | 1 | ca 25 m2 | - 2 kanapy wypoczynkowe 3-osobowe - ława - telewizor LCD 32” (zainstalowany na ścianie) - tablice ekspozycyjne stojące – ca 3 kpl. - gabloty ekspozycyjne wiszące - szafka - apteczka medyczna | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - telefon wiszący ogólno-dostępny na monety/karty - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja radiowęzła - hydrant wewnętrzny i pkt. p-poż. |
| 3. | POKÓJ BIUROWY KIEROWNIKA BURSY | 1 | 1 osoba wg normatywów | - część służbowa (biurko + fotel obrotowy, gablota wisząca na klucze zapasowe, szafa ubraniowa, szafa na akta, ława + 2 fotele, szafka-apteczka medyczna) - aneks socjalny (zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, umywalka, kuchenna szafka stojąca i wisząca, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa) - część sanitarna (wc + umywalka + prysznic) | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja telefoniczna / internet - instalacja RTV - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja radiowęzła - instalacje wod-kan - wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 4. | MAGAZYNEK PODRĘCZNY KIEROWNIKA BURSY | 1 | ca 20 m2 | skład pościeli, kołder, koców, materacy oraz elementów zapasowych wyposażenia technicznego pokoi itp. | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym |
| 5. | POKÓJ OPIEKUNA DYŻURNEGO | 1 | 1 osoba wg normatywów | - biurko z fotelem obrotowym - wersalka - szafka nocna - ława - szafa ubraniowa - szafa na akta/ksiązki - szafka - apteczka medyczna - aneks kuchenny (kuchenna szafka stojąca i wisząca, zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa) - węzeł sanitarny (wc + umywalka + prysznic) | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja telefoniczna / internet - instalacja RTV - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja radiowęzła - instalacje wod-kan - wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 6. | ŚWIETLICA Z POMIESZCZENIEM KUCHENNYM I WĘZŁEM SANITARNYM | 1 | - świetlica = ca 50 m2 - aneks kuchenny = wg normatywów - węzeł sanitarny = wg normatywów | - świetlica: - 6 stolików typu świetlicowego (4 osobowe) + 24 krzesła składane - 2 kanapy wypoczynkowe 3-osobowe - 2 ławy - szafa na książki - telewizor LCD 50” (zainstalowany na ścianie) - pomieszczenie kuchenne (przygotowanie posiłków z cateringu zewnętrznego): - 3kpl. szafek kuchennych (stojących i wiszących) - zlew 2-komorowy z ociekaczem - umywalka - stół kuchenny ze stali nierdzewnej - taboret kuchenny elektryczny - kuchenka mikrofalowa - czajnik elektryczny - węzeł sanitarny (z dostępnością dla osób niepełnosprawnych) - wc męski + umywalka - wc damski + umywalka | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja telefoniczna / internet - instalacja RTV - instalacja monitoringu wewnętrznego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja radiowęzła - instalacje wod-kan - wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 7. | RADIOWĘZEŁ Z WC | 1 | - radiowęzeł - ca 12 m2 - wc – wg normatywów | - radiowęzeł - pom. przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo - radiowęzeł spełniać ma funkcję kulturalno-rozrywkową, edukacyjną, informacyjną, alarmową poprzez emisję: informacji i ogłoszeń szkolnych, programów uczniowskich, wywiadów, koncertów życzeń, prezentacji muzyki oraz alarmów itp. - wc (wc + umywalka) - pom. przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja telefoniczna / internet - instalacje wod-kan - instalacja nagłośnieniowa radiowęzła powinna obejmować wszystkie budynki szkoły w podziale na strefy, tj.: - budynki dydaktyczne, a w tym podlinie: korytarze, klaso-pracownie, sala gimnastyczna, aula itd. - bursa - budynek administracji szkoły (możliwość nadawania komunikatów z gabinetu Dyrektora Szkoły) - boisko szkolne - pozostały teren szkoły |
| 8. | POKOJE GOŚCINNE 1-OSOBOWE | 2 | 1 osoba / pokój wg normatywów | - przedpokój z szafą ścienną ubraniową - sypialnia (łóżko 1-osobowe, szafka nocna, stolik RTV, biurko z krzesłem) - aneks kuchenny (zlew 1-komorowy z ociekaczem, 2-pqalnikowa kuchenka elektryczna + kuchenka mikrofalowa + czajnik elektryczny, szafka stojąca i wisząca, stół z krzesłem) - węzeł sanitarny, w tym: wc, umywalka, prysznic | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja telefoniczna / internet - instalacja RTV - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja radiowęzła - instalacje wod-kan - wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 9. | POKOJE INTERNATOWE 2-OSOBOWE | 10 | 2 osoby / pokój wg normatywów | 5 segmentów (w tym 1 segment dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo) - w każdym: - 2 pokoje sypialne (w każdym 2 łóżka 1-osobowe, 2 stoliki nocne, 2 biurka z krzesłem obrotowym, - przedpokój z szafą ścienną 4-segmentową (każdy segment zamykany na zamek patentowy) - węzeł kuchenno-socjalny, w tym: kuchenka elektryczna 2-palnikowa + kuchenka mikrofalowa + czajnik elektryczny, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, umywalka, szafki kuchenne (2 stojące i 2 wiszące), stół z 4. taboretami) - węzeł sanitarny, w tym: wc, 2 umywalki, prysznic, mini suszarnia) | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja telefoniczna / internet - instalacja RTV - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja radiowęzła - instalacje wod-kan - wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i w węźle kuchenno-socjalnym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 10. | KOMUNIKACJA - KORYTARZE | - korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo - dostęp do loggii na każdej kondygnacji - komunikacja między kondygnacjami za pośrednictwem: - 2 niezależnych biegów schodowych - windy wolnobieżnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zainstalowanej w przeszklonym szybie windowym - na każdym piętrze pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek (z korytem gospodarczym ze stali nierdzewnej, punkt. poboru wody zimnej i ciepłej, punkt czerpalny wody zimnej z końcówką do węża, wpust podłogowy, szafka gospodarcza – pow. ca 3 m2) |  |  | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia dyżurnego - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - hydranty wewnętrzne p.poż i pkt. p.poż - instalacja monitoringu wewnętrznego |
| 11. | PODDASZE | powierzchnia użytkowa do zagospodarowania |  |  | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - hydranty wewnętrzne p.poż i pkt. p.poż - instalacja kontroli dostępu |

| - BUDYNEK DYDAKTYCZNY – O5 szacunkowa powierzchnia całkowita ca 1200 m2 / szacunkowa kubatura ca 7500 m3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa pomieszczenia | ilość pomieszczeń |  | liczba użytkowników pożądana powierzchnia | wymagania funkcjonalno-użytkowe | wymagania techniczne |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5 | 6 |
| 1. | AULA / GALERIA Z ZAPLECZEM | 1 |  | - aula / galeria = ca 200 osób / pow. ca 130 ÷ 150 m2 - zaplecze = ca 40 m2 | - aula / galeria: - funkcja: uroczystości i apele szkolne, wystawy, wykłady, prelekcje, kursy, szkolenia, egzaminy itp. - stałe wyposażenie: multimedialne: tablica multimedialna, projektor multimedialny, telewizor LCD 60-79 cali – 2 szt. - oświetlenie technologiczne wystawiennicze - rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym - zaplecze auli / galerii – - część magazynowa: max. 200 szt. składanych krzeseł z pulpitem, max. 20 szt. sztalug, max. 30 szt. tablic ekspozycyjnych, systemowe regały magazynowe do magazynowania prac plastycznych uczniów - część sanitarna: 2 umywalki, 2 koryta gospodarcze ze stali nierdzewnej, wc męski, wc damski | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - instalacja zasilania rolet / żaluzji - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja monitoringu wewnętrznego - instalacja nagłaśniania wewnętrznego - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - instalacja wod-kan - wentylacja mechaniczna |
| 2. | PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KOMPOZYCJI I REKLAMY WIZUALNEJ Z ZAPLECZEM | 1 |  | - pracownia – 15 uczniów + 1 nauczyciel / pow. ca 60 m2 - zaplecze pracowni – pow. ca 10 m2 | - pracownia: - 15 stanowisk komputerowych dla uczniów (pod ścianami pracowni) + 1 biurko ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela +rzutnik + drukarka kolorowa - masywny stół do prac projektowych z blatem odpornym na zadrapania i rysy o wym. 2,5 m x 3,5 m (na środku pracowni) +15 krzeseł - tablica biała tryptyk - tablica korkowa 2x - oświetlenie technologiczne nad stołem (światło rozproszone) - rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym - zlew komorowy - blat pod scianą dł 3m masywny do prac montazowych z 4 gniazdami elekt nad blatem - regały na prace przestrzenne o wym 40x50x50 - zaplecze pracowni: - szafa ubraniowa - 1szt. - szafa na akta / ksiązki – 1 szt. - Szafka zamykana na narzędzia - Szafa regałowa na prace o wym 50x70 - Umywalka – 1 szt. . | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia technologicznego - instalacja zasilania rolet / żaluzji - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - instalacja wod-kan - wentylacja grawitacyjna + turbowent |
| 3. | PRACOWNIA FOTOGRAFII CYFROWEJ - STUDIO FOTOGRAFICZNE Z ZAPLECZEM | zalecana lokalizacja w jednym kompleksie pracowni nr 3, 4, 5 | 1 | - pracownia – 15 uczniów + 1 nauczyciel / pow. wg normatywów (ca 70 m2) - szerokość pom. ca 7 m - długosć pom. ca 10 m - zaplecze pracowni – pow. ca 10 m2 | - pracownia: - 1 stanowisko komputerowe - 1 blat ok. 3mx1,5m 10 krzeseł - projektor multimedialny z z ekranem - rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym - ściany w kolorze szarym - podłoga jednolita matowa (niebłyszczaca) - zaplecze pracowni: - małe biurko z krzesłem obrotowym – 1 kpl. - szafa ubraniowa - 1szt. - Regały na spzret fotograficzny - umywalka – 1 szt. | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja 10 szt. gniazd wtyczkowych pod sufitem dla softboxów- ystem podsufitowego zawisania almp – ok. 4mx 6m - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja zasilania rolet / żaluzji - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - instalacja wod-kan - wentylacja grawitacyjna + turbowent |
| 4. | PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z ZAPLECZEM I SERWEROWNIĄ |  | 1 | - pracownia – 15 uczniów + 1 nauczyciel / pow. wg normatywów - zaplecze – ca 10 m2 - serwerownia – wg normatywów | - pracownia: - 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela - 15 stanowisk komputerowych dla uczniów - tablica biała - rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne okienne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym - regał na oprogramowanie i podręczny sprzet informatyczny - drukarka - ploter do druku 100x70 - zaplecze pracowni: - małe biurko z krzesłem obrotowym – 1 kpl. - szafa ubraniowa - 1szt. - szafa na akta / ksiązki – 2 szt. - serwerownia – wyposażenie wg projektu | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja 10 szt. gniazd wtyczkowych pod sufitem dla softboxów - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja zasilania rolet / żaluzji - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - wentylacja grawitacyjna + turbowent |
| 5. | PRACOWNIA FOTOGRAFII ANALOGOWEJ / CIEMNIA Z ZAPLECZEM |  | 1 | - pracownia - 15 uczniów + 1 nauczyciel - podzielona na 2 części: - 1 część - całkowicie wyciemniona - 2 część z dostępem do światła - Obie części pomieszczenia oddzielone od siebie kotarami przesuwnymi - zaplecze – ca 20 m2 | - 1.część całkowicie wyciemniona: - w jednym ciągu 5 stanowisk na powiększalniki, stanowiska oddzielone pionowymi ściankami - po przeciwnej stronie 2 stanowiska na koreks całkowicie wyciemnione – szczelne bez dostępu światła - blat odporny na chemikalia foto dł. 3 m, nad blatem źródło światła czerwonego - zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej z baterią czerpalną wody zimnej i ciepłej z filtremwodyi - 2. część z dostępem do światła: - zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej (pobór wody ciepłej i zimnej) - blat odporny na chemikalia foto dł 1,5 m + 2 półki pod blatem + szafka do suszenia negatywów - blat odporny na chemikalia foto dł. 1,5 m do dosuszania i przeglądania zdjęć - rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne okienne (szczelne) z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym - wpust podłogowy - zaplecze część socjalna: - małe biurko z krzesłem obrotowym - szafa ubraniowa – 1 szt. - regały na książki – 2 szt. - zaplecze część magazynowa; - lodówka o poj. ca 100 dm3 - szafki zamykane do przechowywana chemikaliów foto - regały na pomoce dydaktyczne – 2 szt. | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia technologicznego - instalacja zasilania rolet / żaluzji - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - instalacja wod-kan - wentylacja mechaniczna - technologiczne wyciągi wentylacyjne |
| 6. | PRACOWNIA GRAFIKI | Kompleks w jednym ciągu : techniki graficzne, zaplecze, pracownie sitodruku ( pomieszczenie ze stołem do druku, pomieszczenie domycia siatek, suszarnia siatek i pomieszczenie główne | 1 | 15 uczniów + 1 nauczyciel pow. wg normatywów | - stanowiska komputerowe – 2 kpl. - stół do przygotowania druku o wym. ca 3m x 1m wbudowanym na stałe szkłem hartowanym - stół masywny do prac projektowych dla uczniów na 15 miejsc ok. 5 m długości - oświetlenie technologiczne stołu do prac projektowych (światło rozproszone) - prasa graficzna - wyciąg nad stołem do druku - suszarka do prac o wym 100x 70 cm - zlew 2-komorowy nierdzewny z ociekaczem - kuwety do zamaczania papieru - regały z szufladami o wysokości 10 cm do przechowywania papieru i prac plastycznych o wym. ca 2 m x 1 m x 0,7 m – 2 szt. | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia technologicznego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - instalacja wod-kan - wentylacja mechaniczna - w całym ciągu łatwo zmywalna terakota |
| 7. | ZAPLECZE PRACOWNI GRAFIKI I SITODRUKU z niezależnymi wejściami od obu pracowni |  | 1 | ca 20 m2 | - zaplecze: - małe biurko z krzesłem obrotowym – 2 szt. - szafa ubraniowa na odzież ohronną – 2 szt. - regały z szufladami o wysokości 10 cm do przechowywania papieru i prac plastycznych o wym. ca 2 m x 1 m x 0,7 m – 2 szt. |  |
| 8. | PRACOWNIA SITODRUKU z wydzielonym pomieszczeniem: - GŁÓWNYM - DO DRUKU - DO MYCIA SIATEK - SUSZARNI |  | 1 | - Pomieszczenie główne 15 uczniów + 1 nauczyciel pow. wg normatywów | - kopiorama o wym. ca. 1 m x 0,7 m + naświetlarka - stół z podświetlanym blatem o wym. 1 m x 0,7 m - lodówka o poj. ca 100 dm3 - szafa z szufladami zamykana na prace plastyczne uczniów o wym 100x70 - masywny stół do projektowania na 15 stanowisk |  |
|  |  |  |  | - Pomieszczenie do druku | - stół do druku 100x70 cm - nad stołem regały z szufladami o wysokości 10 cm do przechowywania papieru i prac plastycznych o wym. ca 2 m x 1 m x 0,7 m – 2 szt. |  |
|  |  |  |  | - suszarnia siatek – o wym. 1,5m x 1,5 m | - zestaw siatek o wym. 2x1x0,7 |  |
|  |  |  |  | - pomieszczenie mycia siatek | - koryto gospodarcze do mycia siatek 1 x 0,7 m pod ciśnieniem ze stali nierdzewnej z agregatem ciśnieniowym. typu KARSCHER - 1 szt. |  |
| 9. | POKÓJ NAUCZYCIELSKI Z ZAPLECZEM KUCHENNO-SOCJALNYM I WĘZŁEM SANITARNYM | 1 |  | 15 osób pow. wg normatywów | - pokój nauczycielski: - stanowisko komputerowe – 4 szt. - stół konferencyjny o wym. 4 m x 1,5 m + 15 foteli obrotowych - szafa ścienna z 15 segmentami zamykanymi oddzielnymi drzwiami wyposażonymi w zamki patentowe (w tym półki i część ubraniowa) - szafa na dzienniki lekcyjne (zamykana na zamek typu GERDA) - ława – 1 szt. + fotele wypoczynkowe – 4 szt. - telewizor LCD 40” z gniazdem USB - zaplecze kuchenne: - meble kuchenne, w tym szafki stojące – 3 szt., szafki wiszące 3 szt. - lodówka - kuchenka mikrofalowa - czajnik elektryczny - zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem - umywalka - stolik świetlicowy z 4 taboretami - węzeł sanitarny: - wc + umywalka | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - instalacja wod-kan - wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna + turbowent |
| 10. | ODDZIAŁ SPORTOWO-REKREACYJNY | kompleks |  |  | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja nagłaśniania radiowęzła - instalacja telefoniczna / Internet - instalacja sieci logicznej - instalacja wod-kan - wentylacja mechaniczna |  |
| 10.1 | - siłownia |  | 1 | 20 osób ca 150 m2 wg normatywów |  |  |
| 10.2 | - salka gimnastyczna / fitnes |  | 1 | 20 osób ca 150 m2 wg normatywów |  |  |
| 10.3 | - szatnia damska + wc + prysznice |  | 1 | 20 osób wg normatywów |  |  |
| 10.4 | - szatnia męska + wc + prysznice |  | 1 | 20 osób wg normatywów |  |  |
| 10.5 | - pokój nauczycieli oddziału sportowo-rekreacyjnego |  | 1 | 2 osoby wg normatywów |  |  |
| 10.6 | - magazynek sprzętu sportowego |  |  | pow. ca 30 m2 |  |  |
| 11. | HALL GŁÓWNY I KOMUNIKACJA / KORYTARZE + CAFETERIA SZKOLNA | - portiernia (monitoring wewnętrzny) - korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo + ławki wypoczynkowe - komunikacja między kondygnacjami za pośrednictwem: - 2 niezależnych biegów schodowych - windy wolnobieżnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zainstalowanej w przeszklonym szybie windowym - na każdym piętrze pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek (z korytem gospodarczym ze stali nierdzewnej, punkt. poboru wody zimnej i ciepłej, punkt czerpalny wody zimnej z końcówką do węża, wpust podłogowy, szafka gospodarcza – pow. ca 3 m2) - cafeteria: - ławka multimedialna oparta na technologii FOTOKODU – 1 kpl. - o konstrukcji „wandaloodpornej” - ze stali nierdzewnej polerowanej lub kamienia naturalnego polerowanego, o funkcji użytkowej / programowej j/n opisanej: - wizualizacja bezpośrednia na blacie - fotokodowa absorpcja informacji na telefon komórkowy, laptop itp. - oprogramowanie umożliwiające: odbiór muzyki, prezentację: szkoły, reklam własnych, prac uczniów, programów teatru i kin i innych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych m. Elbląga / gm. Elbląg / powiatu elbląskiego, recenzji teatralnych i filmowych, nr telefonów kontaktowych: alarmowych, instytucji publicznych Miasta Elbląga, TAXI, rozkładów jazdy: komunikacji publicznej Miasta Elbląga, PKP, PKS itp. - wbudowany GPS – lokalizujący urządzenie na szczegółowym planie miasta Elbląga i mapie samochodowej Polski - inne funkcje użytkowe wg inwencji wykonawcy / dostawcy - telewizor LCD 40” - stoliki kawiarniane z krzesłami – 10 kpl. - kanapa wypoczynkowa 3-osobowa – 2 szt. - automat do zakupu napojów w puszkach i butelkach - automat do zakupu słodyczy - automat / ekspres do kawowy / herbaty - automat telefoniczny stacjonarny na monety / karty płatnicze - stanowisko prasowe |  |  | - instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - instalacja elektryczna zasilania windy - instalacja telefoniczna / internet - instalacja RTV - instalacja monitoringu wewnątrz-obiektowego - wewnętrzne hydranty p.poż i pkt. p.poż. - instalacja nagłośnieniowa radiowęzła - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze |  |
| 12. | - KOTŁOWNIA GAZOWA - GAZOWA POMPA CIEPŁA | - zasilanie c.o. (+ rezerwa c.w.u) dla wszystkich obiektów kompleksu szkolnego - przygotowanie ciepłej wody użytkowej |  |  |  |  |
| 13. | PODPIWNICZENIE |  |  |  | - instalacja gniazd wtyczkowych 230V - instalacja gniazd wtyczkowych 400 V - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja monitoringu wewnątrz-obiektowego - hydranty wewnętrzne p.poż i pkt. p.poż |  |
| 13.1 | - warsztat podręczny konserwatora | pow. ca 9 m2 |  |  |  |  |
| 13.2 | - pomieszczenie gospodarcze z magazynkiem na środki czystości | pow. ca 9 m2 |  |  |  |  |
| 13.3 | - magazynki ogólne | pow. ca 40 m2 |  |  |  |  |
| 13.4 | - pomieszczenie socjalne obsługi technicznej szkoły (woźni, sprzątaczki, konserwator) + wc + prysznic | ca 7 osób wg normatywów |  |  |  |  |
| 13.5 | - szatnie dla uczniów | ca 200 osób pow. wg normatywów |  |  |  |  |
| 14. | PODDASZE | magazyn prac plastycznych uczniów – systemowe regały magazynowe |  |  | - instalacja gniazd wtyczkowych - instalacja oświetleniowa podstawowego - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego - instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze - instalacja kontroli dostępu |  |

| III. POZOSTAŁE OBIEKTY W RAMACH OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | przebudowa istniejącego budynku Szkoły (obiekt O1) pod potrzeby projektu |  |
| 2. | przebudowa istniejącego budynku pracowni plastycznych (obiekt O2) pod potrzeby projektu |  |
| 3. | ŁĄCZNIK między obiektami O1-O2-O4-O5 |  |
| 4. | linia zasilania elektrycznego z urządzeniami energetycznymi |  |
| 5. | przyłącza i zakładowe sieci elektroenergetyczne |  |
| 6. | oświetlenie terenu |  |
| 7. | przyłącza i zakładowe sieci wod-kan |  |
| 8. | przepompownia ścieków i rurociąg tłoczny przesyłu ścieków byt-gosp do gminnej sieci kanalizacyjnej |  |
| 9. | drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki | - parkingi – na min. 30 miejsc postojowych - drogi kołowe zakładowe umożliwiające dojazd do każdego obiektu kubaturowego (z uwzględnieniem dróg pożarowych i ewakuacyjnych) - chodniki umożliwiające dojście do każdego z osobna obiektu szkoły |
| 10. | zieleń urządzona |  |
| 11. | mała architektura | - ławki parkowe - śmietniki wolnostojące - altany typu ogrodowo-parkowego, pergole itp. - zadaszona wiata kontenerów na odpady komunalne - ogrodzenie terenu docelowego zainwestowania itp. |

POZOSTAŁE OBIEKTY PROGRAMOWANE DO WYKONANIA W II ETAPIE REALIZACYJNYM W GRANICACH TERENU DO ZAINWESTOWANIA - szacunkowa powierzchnia całkowita ca 1300 m2 / szacunkowa kubatura ca 9000 m3

| 1. | BUDYNEK DYDAKTYCZNY - O6 | - biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi – pow. ca 100 m2 - pracownie i klasy lekcyjne z zapleczami: - pracownia malarstwa z zapleczem – ca 80 m2 - pracownia rzeźby z zapleczem i pomieszczeniem na piec ceramiczny – pow. ca 80 m2 - pracownia fizyczno-chemiczna z dwoma zapleczami – pow. ca 90 m2 - pracownia biologiczno-geograficzna z dwoma zapleczami – pow. ca 90 m2 - klasa matematyczna z zapleczem – pow. ca 70 m2 - klasa języka polskiego z zapleczem – pow. ca 70 m2 - pracownia / laboratorium językowe z zapleczem – pow. ca 50 m2 - sekretariat + gabinet dyrektora + sala konferencyjna – pow. ca 60 m2 - pomieszczenia administracji szkoły – pow. 15 m2 - gabinet pedagoga szkolnego – pow. ca 15 m2 - gabinet pielęgniarski – ca 15 m2 - hall główny + komunikacja / korytarze (w tym mini cafeteria szkolna) - węzły sanitarne: - wc dziewcząt - wc chłopców - wc personelu szkoły |
| --- | --- | --- |
| 2. | ŁĄCZNIK obiektu O5 z obiektem O5 |  |
| 3. | PARK RZEŹBY - O7 | - zieleń urządzona, ścieżki gruntowe, mała architektura |
| 4. | MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE – O8 | - mini. siatkówka - mini koszykówka - bieżnia okólna min. 100 mb |