PROJEKTOWANE OBIEKTY W GRANICACH OPRACOWANIA

| BUDYNEK BURSY – O4 szacunkowa powierzchnia całkowita ca 550 m2 / szacunkowa kubatura 2200 m3 |
| --- |
| l.p. | nazwa pomieszczenia | ilość pomieszczeń | przewidywana stała ilość osób w pomieszczeniu pożądana powierzchnia | wymagania funkcjonalno-użytkowe | pożądane instalacje |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | PORTIERNIA | 1 | 1 osoba pow. wg normatywów | część służbowa (biurko + krzesło obrotowe, gablota wisząca na klucze, szafa ubraniowa, szafa na akta, szafka-apteczka medyczna) aneks socjalny (zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, umywalka, kuchenna szafka stojąca i wisząca, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa) część sanitarna (wc + umywalka + prysznic) magazynek podręczny i część techniczna systemu monitoringu (ca 4 m2) | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja kontroli dostępu do budynku (np. zamek kodowy, karta z indywidualnym kodem osoby uprawnionej itp.) instalacja telefoniczna / internet instalacja RTV centrum monitoringu wewnątrz-obiektowego i zewnętrznego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja radiowęzła instalacje wod-kan wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 2. | HALL WEJŚCIOWY / POCZEKALNIA DLA GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH | 1 | ca 25 m2 | 2 kanapy wypoczynkowe 3-osobowe ława telewizor LCD 32” (zainstalowany na ścianie) tablice ekspozycyjne stojące – ca 3 kpl. gabloty ekspozycyjne wiszące szafka - apteczka medyczna | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) telefon wiszący ogólno-dostępny na monety/karty instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja radiowęzła hydrant wewnętrzny i pkt. p-poż. |
| 3. | POKÓJ BIUROWY KIEROWNIKA BURSY | 1 | 1 osoba wg normatywów | część służbowa (biurko + fotel obrotowy, gablota wisząca na klucze zapasowe, szafa ubraniowa, szafa na akta, ława + 2 fotele, szafka-apteczka medyczna) aneks socjalny (zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, umywalka, kuchenna szafka stojąca i wisząca, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa) część sanitarna (wc + umywalka + prysznic) | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja telefoniczna / internet instalacja RTV instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja radiowęzła instalacje wod-kan wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 4. | MAGAZYNEK PODRĘCZNY KIEROWNIKA BURSY | 1 | ca 20 m2 | skład pościeli, kołder, koców, materacy oraz elementów zapasowych wyposażenia technicznego pokoi itp. | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym |
| 5. | POKÓJ OPIEKUNA DYŻURNEGO | 1 | 1 osoba wg normatywów | biurko z fotelem obrotowym wersalka szafka nocna ława szafa ubraniowa szafa na akta/ksiązki szafka - apteczka medyczna aneks kuchenny (kuchenna szafka stojąca i wisząca, zlewozmywak 1-komorowy z ociekaczem, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa) węzeł sanitarny (wc + umywalka + prysznic) | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja telefoniczna / internet instalacja RTV instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja radiowęzła instalacje wod-kan wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 6. | ŚWIETLICA Z POMIESZCZENIEM KUCHENNYM I WĘZŁEM SANITARNYM | 1 | świetlica = ca 50 m2 aneks kuchenny = wg normatywów węzeł sanitarny = wg normatywów | świetlica: 6 stolików typu świetlicowego (4 osobowe) + 24 krzesła składane 2 kanapy wypoczynkowe 3-osobowe 2 ławy szafa na książki telewizor LCD 50” (zainstalowany na ścianie) pomieszczenie kuchenne (przygotowanie posiłków z cateringu zewnętrznego): 3kpl. szafek kuchennych (stojących i wiszących) zlew 2-komorowy z ociekaczem umywalka stół kuchenny ze stali nierdzewnej taboret kuchenny elektryczny kuchenka mikrofalowa czajnik elektryczny węzeł sanitarny (z dostępnością dla osób niepełnosprawnych) wc męski + umywalka wc damski + umywalka | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja telefoniczna / internet instalacja RTV instalacja monitoringu wewnętrznego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja radiowęzła instalacje wod-kan wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 7. | RADIOWĘZEŁ Z WC | 1 | radiowęzeł - ca 12 m2 wc – wg normatywów | radiowęzeł - pom. przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo - radiowęzeł spełniać ma funkcję kulturalno-rozrywkową, edukacyjną, informacyjną, alarmową poprzez emisję: informacji i ogłoszeń szkolnych, programów uczniowskich, wywiadów, koncertów życzeń, prezentacji muzyki oraz alarmów itp. wc (wc + umywalka) - pom. przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja telefoniczna / internet instalacje wod-kan instalacja nagłośnieniowa radiowęzła powinna obejmować wszystkie budynki szkoły w podziale na strefy, tj.: budynki dydaktyczne, a w tym podlinie: korytarze, klaso-pracownie, sala gimnastyczna, aula itd. bursa budynek administracji szkoły (możliwość nadawania komunikatów z gabinetu Dyrektora Szkoły) boisko szkolne pozostały teren szkoły |
| 8. | POKOJE GOŚCINNE 1-OSOBOWE | 2 | 1 osoba / pokój wg normatywów | przedpokój z szafą ścienną ubraniową sypialnia (łóżko 1-osobowe, szafka nocna, stolik RTV, biurko z krzesłem) aneks kuchenny (zlew 1-komorowy z ociekaczem, 2-pqalnikowa kuchenka elektryczna + kuchenka mikrofalowa + czajnik elektryczny, szafka stojąca i wisząca, stół z krzesłem) węzeł sanitarny, w tym: wc, umywalka, prysznic | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja telefoniczna / internet instalacja RTV instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja radiowęzła instalacje wod-kan wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i aneksie kuchennym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 9. | POKOJE INTERNATOWE 2-OSOBOWE | 10 | 2 osoby / pokój wg normatywów | 5 segmentów (w tym 1 segment dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo) - w każdym: 2 pokoje sypialne (w każdym 2 łóżka 1-osobowe, 2 stoliki nocne, 2 biurka z krzesłem obrotowym, przedpokój z szafą ścienną 4-segmentową (każdy segment zamykany na zamek patentowy) węzeł kuchenno-socjalny, w tym: kuchenka elektryczna 2-palnikowa + kuchenka mikrofalowa + czajnik elektryczny, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, umywalka, szafki kuchenne (2 stojące i 2 wiszące), stół z 4. taboretami) węzeł sanitarny, w tym: wc, 2 umywalki, prysznic, mini suszarnia) | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja telefoniczna / internet instalacja RTV instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja radiowęzła instalacje wod-kan wentylacja grawitacyjna (w węźle sanitarnym i w węźle kuchenno-socjalnym wentylacja grawitacyjna wspomagana kanałowym wentylatorem wyciągowym) |
| 10. | KOMUNIKACJA - KORYTARZE | korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostęp do loggii na każdej kondygnacji komunikacja między kondygnacjami za pośrednictwem: 2 niezależnych biegów schodowych windy wolnobieżnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zainstalowanej w przeszklonym szybie windowym na każdym piętrze pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek (z korytem gospodarczym ze stali nierdzewnej, punkt. poboru wody zimnej i ciepłej, punkt czerpalny wody zimnej z końcówką do węża, wpust podłogowy, szafka gospodarcza – pow. ca 3 m2) | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia dyżurnego instalacja oświetlenia ewakuacyjnego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze hydranty wewnętrzne p.poż i pkt. p.poż instalacja monitoringu wewnętrznego |
| 11. | PODDASZE | powierzchnia użytkowa do zagospodarowania | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia ewakuacyjnego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze hydranty wewnętrzne p.poż i pkt. p.poż instalacja kontroli dostępu |

| BUDYNEK DYDAKTYCZNY – O5 szacunkowa powierzchnia całkowita ca 1200 m2 / szacunkowa kubatura ca 7500 m3 |
| --- |
| l.p. | nazwa pomieszczenia | ilość pomieszczeń | liczba użytkowników pożądana powierzchnia | wymagania funkcjonalno-użytkowe | wymagania techniczne |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 |
| 1. | AULA / GALERIA Z ZAPLECZEM | 1 | aula / galeria = ca 200 osób / pow. ca 130 ÷ 150 m2 zaplecze = ca 40 m2 | aula / galeria: funkcja: uroczystości i apele szkolne, wystawy, wykłady, prelekcje, kursy, szkolenia, egzaminy itp. stałe wyposażenie: multimedialne: tablica multimedialna, projektor multimedialny, telewizor LCD 60-79 cali – 2 szt. oświetlenie technologiczne wystawiennicze rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym zaplecze auli / galerii – część magazynowa: max. 200 szt. składanych krzeseł z pulpitem, max. 20 szt. sztalug, max. 30 szt. tablic ekspozycyjnych, systemowe regały magazynowe do magazynowania prac plastycznych uczniów część sanitarna: 2 umywalki, 2 koryta gospodarcze ze stali nierdzewnej, wc męski, wc damski | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia ewakuacyjnego instalacja zasilania rolet / żaluzji instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja monitoringu wewnętrznego instalacja nagłaśniania wewnętrznego instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej instalacja wod-kan wentylacja mechaniczna |
| 2. | PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KOMPOZYCJI I REKLAMY WIZUALNEJ Z ZAPLECZEM | 1 | pracownia – 15 uczniów + 1 nauczyciel / pow. ca 60 m2 zaplecze pracowni – pow. ca 10 m2 | pracownia: 15 stanowisk komputerowych dla uczniów (pod ścianami pracowni) + 1 biurko ze stanowiskiem komputerowym dla nauczyciela +rzutnik + drukarka kolorowa masywny stół do prac projektowych z blatem odpornym na zadrapania i rysy o wym. 2,5 m x 3,5 m (na środku pracowni) +15 krzeseł tablica biała tryptyk tablica korkowa 2x oświetlenie technologiczne nad stołem (światło rozproszone) rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym zlew komorowy blat pod scianą dł 3m masywny do prac montazowych z 4 gniazdami elekt nad blatem regały na prace przestrzenne o wym 40x50x50 zaplecze pracowni: szafa ubraniowa - 1szt. szafa na akta / ksiązki – 1 szt. Szafka zamykana na narzędzia Szafa regałowa na prace o wym 50x70 Umywalka – 1 szt. . | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia technologicznego instalacja zasilania rolet / żaluzji instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej instalacja wod-kan wentylacja grawitacyjna + turbowent |
| 3. | PRACOWNIA FOTOGRAFII CYFROWEJ - STUDIO FOTOGRAFICZNE Z ZAPLECZEM | zalecana lokalizacja w jednym kompleksie pracowni nr 3, 4, 5 | 1 | pracownia – 15 uczniów + 1 nauczyciel / pow. wg normatywów (ca 70 m2) szerokość pom. ca 7 m długosć pom. ca 10 m zaplecze pracowni – pow. ca 10 m2 | pracownia: 1 stanowisko komputerowe 1 blat ok. 3mx1,5m 10 krzeseł projektor multimedialny z z ekranem rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym ściany w kolorze szarym podłoga jednolita matowa (niebłyszczaca) zaplecze pracowni: małe biurko z krzesłem obrotowym – 1 kpl. szafa ubraniowa - 1szt. Regały na spzret fotograficzny umywalka – 1 szt. | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja 10 szt. gniazd wtyczkowych pod sufitem dla softboxów- ystem podsufitowego zawisania almp – ok. 4mx 6m instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja zasilania rolet / żaluzji instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej instalacja wod-kan wentylacja grawitacyjna + turbowent |
| 4. | PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z ZAPLECZEM I SERWEROWNIĄ |  | 1 | pracownia – 15 uczniów + 1 nauczyciel / pow. wg normatywów zaplecze – ca 10 m2 serwerownia – wg normatywów | pracownia: 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela 15 stanowisk komputerowych dla uczniów tablica biała rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne okienne z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym regał na oprogramowanie i podręczny sprzet informatyczny drukarka ploter do druku 100x70 zaplecze pracowni: małe biurko z krzesłem obrotowym – 1 kpl. szafa ubraniowa - 1szt. szafa na akta / ksiązki – 2 szt. serwerownia – wyposażenie wg projektu | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja 10 szt. gniazd wtyczkowych pod sufitem dla softboxów instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja zasilania rolet / żaluzji instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej wentylacja grawitacyjna + turbowent |
| 5. | PRACOWNIA FOTOGRAFII ANALOGOWEJ / CIEMNIA Z ZAPLECZEM |  | 1 | pracownia - 15 uczniów + 1 nauczyciel - podzielona na 2 części: 1 część - całkowicie wyciemniona 2 część z dostępem do światła Obie części pomieszczenia oddzielone od siebie kotarami przesuwnymi zaplecze – ca 20 m2 | 1.część całkowicie wyciemniona: w jednym ciągu 5 stanowisk na powiększalniki, stanowiska oddzielone pionowymi ściankami po przeciwnej stronie 2 stanowiska na koreks całkowicie wyciemnione – szczelne bez dostępu światła blat odporny na chemikalia foto dł. 3 m, nad blatem źródło światła czerwonego zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej z baterią czerpalną wody zimnej i ciepłej z filtremwodyi - 2. część z dostępem do światła: zlew dwukomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej (pobór wody ciepłej i zimnej) blat odporny na chemikalia foto dł 1,5 m + 2 półki pod blatem + szafka do suszenia negatywów blat odporny na chemikalia foto dł. 1,5 m do dosuszania i przeglądania zdjęć rolety wewnętrzne lub żaluzje zewnętrzne okienne (szczelne) z napędem elektrycznym i sterowaniem zdalaczynnym wpust podłogowy zaplecze część socjalna: małe biurko z krzesłem obrotowym szafa ubraniowa – 1 szt. regały na książki – 2 szt. zaplecze część magazynowa; lodówka o poj. ca 100 dm3 szafki zamykane do przechowywana chemikaliów foto regały na pomoce dydaktyczne – 2 szt. | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia technologicznego instalacja zasilania rolet / żaluzji instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej instalacja wod-kan wentylacja mechaniczna technologiczne wyciągi wentylacyjne |
| 6. | PRACOWNIA GRAFIKI | Kompleks w jednym ciągu : techniki graficzne, zaplecze, pracownie sitodruku ( pomieszczenie ze stołem do druku, pomieszczenie domycia siatek, suszarnia siatek i pomieszczenie główne | 1 | 15 uczniów + 1 nauczyciel pow. wg normatywów | stanowiska komputerowe – 2 kpl. stół do przygotowania druku o wym. ca 3m x 1m wbudowanym na stałe szkłem hartowanym stół masywny do prac projektowych dla uczniów na 15 miejsc ok. 5 m długości oświetlenie technologiczne stołu do prac projektowych (światło rozproszone) prasa graficzna wyciąg nad stołem do druku suszarka do prac o wym 100x 70 cm zlew 2-komorowy nierdzewny z ociekaczem kuwety do zamaczania papieru regały z szufladami o wysokości 10 cm do przechowywania papieru i prac plastycznych o wym. ca 2 m x 1 m x 0,7 m – 2 szt. | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia technologicznego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej instalacja wod-kan wentylacja mechaniczna w całym ciągu łatwo zmywalna terakota |
| 7. | ZAPLECZE PRACOWNI GRAFIKI I SITODRUKU z niezależnymi wejściami od obu pracowni |  | 1 | ca 20 m2 | zaplecze: małe biurko z krzesłem obrotowym – 2 szt. szafa ubraniowa na odzież ohronną – 2 szt. regały z szufladami o wysokości 10 cm do przechowywania papieru i prac plastycznych o wym. ca 2 m x 1 m x 0,7 m – 2 szt. |  |
| 8. | PRACOWNIA SITODRUKU z wydzielonym pomieszczeniem: GŁÓWNYM DO DRUKU DO MYCIA SIATEK SUSZARNI |  | 1 | Pomieszczenie główne 15 uczniów + 1 nauczyciel pow. wg normatywów | kopiorama o wym. ca. 1 m x 0,7 m + naświetlarka stół z podświetlanym blatem o wym. 1 m x 0,7 m lodówka o poj. ca 100 dm3 szafa z szufladami zamykana na prace plastyczne uczniów o wym 100x70 masywny stół do projektowania na 15 stanowisk |  |
|  |  |  |  | Pomieszczenie do druku | stół do druku 100x70 cm nad stołem regały z szufladami o wysokości 10 cm do przechowywania papieru i prac plastycznych o wym. ca 2 m x 1 m x 0,7 m – 2 szt. |  |
|  |  |  |  | suszarnia siatek – o wym. 1,5m x 1,5 m | zestaw siatek o wym. 2x1x0,7 |  |
|  |  |  |  | pomieszczenie mycia siatek | koryto gospodarcze do mycia siatek 1 x 0,7 m pod ciśnieniem ze stali nierdzewnej z agregatem ciśnieniowym. typu KARSCHER - 1 szt. |  |
| 9. | POKÓJ NAUCZYCIELSKI Z ZAPLECZEM KUCHENNO-SOCJALNYM I WĘZŁEM SANITARNYM | 1 | 15 osób pow. wg normatywów | pokój nauczycielski: stanowisko komputerowe – 4 szt. stół konferencyjny o wym. 4 m x 1,5 m + 15 foteli obrotowych szafa ścienna z 15 segmentami zamykanymi oddzielnymi drzwiami wyposażonymi w zamki patentowe (w tym półki i część ubraniowa) szafa na dzienniki lekcyjne (zamykana na zamek typu GERDA) ława – 1 szt. + fotele wypoczynkowe – 4 szt. telewizor LCD 40” z gniazdem USB zaplecze kuchenne: meble kuchenne, w tym szafki stojące – 3 szt., szafki wiszące 3 szt. lodówka kuchenka mikrofalowa czajnik elektryczny zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem umywalka stolik świetlicowy z 4 taboretami węzeł sanitarny: wc + umywalka | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej instalacja wod-kan wentylacja mechaniczna lub grawitacyjna + turbowent |
| 10. | ODDZIAŁ SPORTOWO-REKREACYJNY | kompleks |  |  | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja nagłaśniania radiowęzła instalacja telefoniczna / Internet instalacja sieci logicznej instalacja wod-kan wentylacja mechaniczna |
| 10.1 | siłownia |  | 1 | 20 osób ca 150 m2 wg normatywów |  |
| 10.2 | salka gimnastyczna / fitnes |  | 1 | 20 osób ca 150 m2 wg normatywów |  |
| 10.3 | szatnia damska + wc + prysznice |  | 1 | 20 osób wg normatywów |  |
| 10.4 | szatnia męska + wc + prysznice |  | 1 | 20 osób wg normatywów |  |
| 10.5 | pokój nauczycieli oddziału sportowo-rekreacyjnego |  | 1 | 2 osoby wg normatywów |  |
| 10.6 | magazynek sprzętu sportowego |  |  | pow. ca 30 m2 |  |
| 11. | HALL GŁÓWNY I KOMUNIKACJA / KORYTARZE + CAFETERIA SZKOLNA | portiernia (monitoring wewnętrzny) korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo + ławki wypoczynkowe komunikacja między kondygnacjami za pośrednictwem: 2 niezależnych biegów schodowych windy wolnobieżnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zainstalowanej w przeszklonym szybie windowym na każdym piętrze pomieszczenie gospodarcze dla sprzątaczek (z korytem gospodarczym ze stali nierdzewnej, punkt. poboru wody zimnej i ciepłej, punkt czerpalny wody zimnej z końcówką do węża, wpust podłogowy, szafka gospodarcza – pow. ca 3 m2) cafeteria: ławka multimedialna oparta na technologii FOTOKODU – 1 kpl. - o konstrukcji „wandaloodpornej” - ze stali nierdzewnej polerowanej lub kamienia naturalnego polerowanego, o funkcji użytkowej / programowej j/n opisanej: wizualizacja bezpośrednia na blacie fotokodowa absorpcja informacji na telefon komórkowy, laptop itp. oprogramowanie umożliwiające: odbiór muzyki, prezentację: szkoły, reklam własnych, prac uczniów, programów teatru i kin i innych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych m. Elbląga / gm. Elbląg / powiatu elbląskiego, recenzji teatralnych i filmowych, nr telefonów kontaktowych: alarmowych, instytucji publicznych Miasta Elbląga, TAXI, rozkładów jazdy: komunikacji publicznej Miasta Elbląga, PKP, PKS itp. wbudowany GPS – lokalizujący urządzenie na szczegółowym planie miasta Elbląga i mapie samochodowej Polski inne funkcje użytkowe wg inwencji wykonawcy / dostawcy telewizor LCD 40” stoliki kawiarniane z krzesłami – 10 kpl. kanapa wypoczynkowa 3-osobowa – 2 szt. automat do zakupu napojów w puszkach i butelkach automat do zakupu słodyczy automat / ekspres do kawowy / herbaty automat telefoniczny stacjonarny na monety / karty płatnicze stanowisko prasowe | instalacje elektryczne (inst. oświetleniowa, gniazd wtyczkowych) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego instalacja elektryczna zasilania windy instalacja telefoniczna / internet instalacja RTV instalacja monitoringu wewnątrz-obiektowego wewnętrzne hydranty p.poż i pkt. p.poż. instalacja nagłośnieniowa radiowęzła instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze |
| 12. | KOTŁOWNIA GAZOWA GAZOWA POMPA CIEPŁA | zasilanie c.o. (+ rezerwa c.w.u) dla wszystkich obiektów kompleksu szkolnego przygotowanie ciepłej wody użytkowej |
| 13. | PODPIWNICZENIE |  | instalacja gniazd wtyczkowych 230V instalacja gniazd wtyczkowych 400 V instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia ewakuacyjnego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja monitoringu wewnątrz-obiektowego hydranty wewnętrzne p.poż i pkt. p.poż |
| 13.1 | warsztat podręczny konserwatora | pow. ca 9 m2 |  |
| 13.2 | pomieszczenie gospodarcze z magazynkiem na środki czystości | pow. ca 9 m2 |  |
| 13.3 | magazynki ogólne | pow. ca 40 m2 |  |
| 13.4 | pomieszczenie socjalne obsługi technicznej szkoły (woźni, sprzątaczki, konserwator) + wc + prysznic | ca 7 osób wg normatywów |  |
| 13.5 | szatnie dla uczniów | ca 200 osób pow. wg normatywów |  |
| 14. | PODDASZE | magazyn prac plastycznych uczniów – systemowe regały magazynowe | instalacja gniazd wtyczkowych instalacja oświetleniowa podstawowego instalacja oświetlenia ewakuacyjnego instalacja sygnalizacji i powiadamiania o pożarze instalacja kontroli dostępu |

| III. POZOSTAŁE OBIEKTY W RAMACH OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO |
| --- |
| 1. | przebudowa istniejącego budynku Szkoły (obiekt O1) pod potrzeby projektu |
| 2. | przebudowa istniejącego budynku pracowni plastycznych (obiekt O2) pod potrzeby projektu |
| 3. | ŁĄCZNIK między obiektami O1-O2-O4-O5 |
| 4. | linia zasilania elektrycznego z urządzeniami energetycznymi |
| 5. | przyłącza i zakładowe sieci elektroenergetyczne |
| 6. | oświetlenie terenu |
| 7. | przyłącza i zakładowe sieci wod-kan |
| 8. | przepompownia ścieków i rurociąg tłoczny przesyłu ścieków byt-gosp do gminnej sieci kanalizacyjnej |
| 9. | drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki | parkingi – na min. 30 miejsc postojowych drogi kołowe zakładowe umożliwiające dojazd do każdego obiektu kubaturowego (z uwzględnieniem dróg pożarowych i ewakuacyjnych) chodniki umożliwiające dojście do każdego z osobna obiektu szkoły |
| 10. | zieleń urządzona |
| 11. | mała architektura | ławki parkowe śmietniki wolnostojące altany typu ogrodowo-parkowego, pergole itp. zadaszona wiata kontenerów na odpady komunalne ogrodzenie terenu docelowego zainwestowania itp. |

POZOSTAŁE OBIEKTY PROGRAMOWANE DO WYKONANIA W II ETAPIE REALIZACYJNYM W GRANICACH TERENU DO ZAINWESTOWANIA - szacunkowa powierzchnia całkowita ca 1300 m2 / szacunkowa kubatura ca 9000 m3

| 1. | BUDYNEK DYDAKTYCZNY - O6 | biblioteka z czytelnią i stanowiskami komputerowymi – pow. ca 100 m2 pracownie i klasy lekcyjne z zapleczami: pracownia malarstwa z zapleczem – ca 80 m2 pracownia rzeźby z zapleczem i pomieszczeniem na piec ceramiczny – pow. ca 80 m2 pracownia fizyczno-chemiczna z dwoma zapleczami – pow. ca 90 m2 pracownia biologiczno-geograficzna z dwoma zapleczami – pow. ca 90 m2 klasa matematyczna z zapleczem – pow. ca 70 m2 klasa języka polskiego z zapleczem – pow. ca 70 m2 pracownia / laboratorium językowe z zapleczem – pow. ca 50 m2 sekretariat + gabinet dyrektora + sala konferencyjna – pow. ca 60 m2 pomieszczenia administracji szkoły – pow. 15 m2 gabinet pedagoga szkolnego – pow. ca 15 m2 gabinet pielęgniarski – ca 15 m2 hall główny + komunikacja / korytarze (w tym mini cafeteria szkolna) węzły sanitarne: wc dziewcząt wc chłopców wc personelu szkoły |
| --- | --- | --- |
| 2. | ŁĄCZNIK obiektu O5 z obiektem O5 |
| 3. | PARK RZEŹBY - O7 | zieleń urządzona, ścieżki gruntowe, mała architektura |
| 4. | MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE – O8 | mini. siatkówka mini koszykówka bieżnia okólna min. 100 mb |